# Классификация продукции Bes Saiman Group

1Текущая система в кратком виде

| Уровень | Код | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | S | Серийный товар |
| 1 | A | Аксессуары |
| 1 | P | Запасные части |
| 1 | PP | Расходники для сборки |
| 1 | PA | Расходники для продажи |
| 1 | I | Индивидуальные изделия |
| 2 | SF | Серийные печи |
| 2 | SM | Серийные измельчители |
| 2 | SV | Серийные вибросита |
| 2 | SS | Серийные установки синтеза |
| 3 | SFM | Серийные муфельные печи |
| 3 | SFT | Серийные трубчатые печи |
| 4 | SFTH | Горизонтальные трубчатые печи |
| 4 | SFTV | Вертикальные трубчатые печи |
| 4 | SFTM | Мультипозиционные трубчатые печи |

Серийные печи — группа SF

| SFM | Серийная муфельная печь |
| --- | --- |

Объем муфельной печи

| Код | Объем |
| --- | --- |
| L01 | 1 л |
| L02 | 2 л |
| L45 | 4,5 л |
| L72 | 7,2 л |
| L10 | 10 л |
| L12 | 12 л |

Температурный класс

| Код | Температура |
| --- | --- |
| T10 | 1000 °C |
| T11 | 1100 °C |
| T12 | 1200 °C |

Пример кода

SFM-L45-T12

Расшифровка:
серийная муфельная печь объемом 4,5 л, максимальная температура 1200 °C.

Муфельные печи

- SFM-L01-T10

- SFM-L01-T11

- SFM-L01-T12

- SFM-L02-T10

- SFM-L02-T11

- SFM-L02-T12

- SFM-L45-T10

- SFM-L45-T11

- SFM-L45-T12

- SFM-L72-T10

- SFM-L72-T11

- SFM-L72-T12

- SFM-L10-T10

- SFM-L10-T11

- SFM-L10-T12

- SFM-L12-T10

- SFM-L12-T11

- SFM-L12-T12

|  | Серийная горизонтальная трубчатая печь Рекомендуемый формат SFTH-ZX-DXX-TXX Где: Элемент; Значение. SFTH; Серийная трубчатая горизонтальная печь. ZX; Количество зон нагрева. DXX; Диаметр рабочей трубки. TXX; Температурный класс. Возможные варианты, которые вы собираете Однозонные горизонтальные трубчатые печи Код товара; Расшифровка. SFTH-Z1-D25-T11; Горизонтальная трубчатая печь, 1 зона, трубка 25 мм, 1100 °C. SFTH-Z1-D40-T11; Горизонтальная трубчатая печь, 1 зона, трубка 40 мм, 1100 °C. SFTH-Z1-D60-T12; Горизонтальная трубчатая печь, 1 зона, трубка 60 мм, 1200 °C. Двухзонные горизонтальные трубчатые печи Код товара; Расшифровка. SFTH-Z2-D25-T11; Горизонтальная трубчатая печь, 2 зоны, трубка 25 мм, 1100 °C. SFTH-Z2-D40-T11; Горизонтальная трубчатая печь, 2 зоны, трубка 40 мм, 1100 °C. SFTH-Z2-D60-T12; Горизонтальная трубчатая печь, 2 зоны, трубка 60 мм, 1200 °C. Трехзонные горизонтальные трубчатые печи Код товара; Расшифровка. SFTH-Z3-D70-T12; Горизонтальная трубчатая печь, 3 зоны, трубка 70 мм, 1200 °C. |
| --- | --- |

Серийные трубчатые мультипозиционные печи — SFTM

Формула кода:
SFTM-ZX-DXX-TXX

| № | Код товара | Тип печи | Количество зон | Диаметр трубки | Температура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SFTM-Z1-D60-T12 | Мультипозиционная трубчатая печь | 1 зона | 60 мм | 1200 °C |